Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WAGA KOLUMNOWA ZE WZROSTOMIERZEM - PAKIET III

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna waga kolumnowa z legalizacją | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Waga medyczna klasy I | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obciążenie max 200 kg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Waga wyposażana we wzrostomierz min. 75-200 cm zespolony trwale ze stabilną platformą dla pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD z możliwością obracania do pacjenta lub lekarza | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Podziałka elementarna 100g<150kg>200g | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażona w kółka/rolki transportowe | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażona, w co najmniej 4 stopki antypoślizgowe | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zasilanie elektryczne i bateryjne (zasilacz wymagany w zestawie) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 38311000-8