Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V Wózek do aparatury medycznej – 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu  wynosi 70,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do aparatury medycznej konstrukcja stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie: szyna sprzętowa, wkład szufladowy, pojemnik uniwersalny, stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |
| 3 | Wymiary min. 57x62x120cm | TAK |  |
| 4 | Cztery półki | TAK |  |
| 5 | 1 szuflada z zamkiem | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości półek środkowych w górę/dół | TAK |  |
| 7 | Kanał kablowy z rozgałęziaczem elektrycznym 4-gniazdkowym | TAK |  |
| 8 | Koła o średnicy 100mm z blokadą | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2