Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VII Uniwersalny worek samorozprężalny  – 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu wynosi 20,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy | TAK |  |
| 2 | Jednomembranowy zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| 3 | Możliwość wielokrotnej sterylizacji worka, maski i rezerwuaru tlenu | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie: maska i rezerwuar tlenu | TAK |  |
| 5 | Przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych oraz dzieci o masie ciała powyżej 15kg | TAK |  |
| 6 | System bezpieczeństwa: elastyczna powłoka pełni funkcję samoczynnego ograniczania ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja podwójnej ścianki worka pozwala na rozpoznanie maksymalnego ciśnienia | TAK |  |
| 8 | Worek wewnętrzny i powłoka zewnętrzna z silikonu | TAK |  |
| 9 | Objętość oddechowa 1300ml | TAK |  |
| 10 | Objętość rezerwuaru tlenu 1500ml | TAK |  |
| 11 | Nie zawiera lateksu | TAK |  |
| 12 | Maska twarzowa silikonowa z pompowanym mankietem, nr 5 | TAK |  |

KOD CPV: 33171200-1