Załącznik nr 17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XVII Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki | TAK |  |
| 3 | Minimum 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki | TAK |  |
| 4 | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 niezależne stosy ciężarkowe | TAK |  |
| 6 | Możliwość ćwiczenia minimum 4 pacjentów jednocześnie | TAK |  |
| 7 | Waga obciążenia stosu od 250-2750g (+/-5%) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1