Załącznik nr 19

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIX ORBITEK – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orbitek fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Maszyna eliptyczna z kołem zamachowym z przodu urządzenia | TAK |  |
| 3 | Elektroniczna regulacja oporu min. 32 poziomy | TAK |  |
| 4 | Długość kroku 50cm (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach | TAK |  |
| 6 | Możliwość telemetrycznego pomiaru pulsu | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w wyświetlacz LED | TAK |  |
| 8 | Ekran alfanumeryczny | TAK |  |
| 9 | Ekran funkcji | TAK |  |
| 10 | Ekran strefy tętna | TAK |  |
| 11 | Funkcje komputera: - czas - dystans - prędkość - poziom - opór - kalorie - Rpm - puls docelowy oraz aktualny - profil ćwiczenia | TAK |  |
| 12 | Programy treningowe min. 12 | TAK |  |
| 13 | Kółka transportowe | TAK |  |
| 14 | Uchwyt na bidon | TAK |  |
| 15 | Wymiary 2140 x 660 x 1740mm (+/-5%) | TAK |  |
| 16 | Waga urządzenia 112kg (+/-5%) | TAK |  |
| 17 | Maksymalna waga użytkownika min. 150kg | TAK |  |
| 18 | Waga koła zamachowego 9kg (+/-5%) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1