# Załącznik nr 25

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PAKIET XXV Videolaryngoskop – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 400,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor 7” – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Rozdzielczość monitora 1280 x 800 pikseli | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia dwóch videoendoskopów lub głowic kamery endoskopowej | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Współczynnik ochrony monitora IP54 | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Funkcja balansu bieli | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora, akumulator w dostawie | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4) | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Monitor wyposażony w gniazdo USB | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Uruchamianie zapisu na karcie SD poprzez przyciski monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15. | Waga monitora 1250g | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Videolaryngoskop do zastosowania z monitorem 7” – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Łyżka videolaryngoskopowa rozmiar 3, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej z przetwornikiem CMOS oraz diodą oświetleniową LED w części dystalnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Układ optyczny przetwornika zapewniający kąt pola widzenia min.60 - 80 stopni oraz wizualizację końca łyżki na ekranie monitora w trakcie intubacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Łyżka videolaryngoskopowa połączona z monitorem przy pomocy odłączanego modułu elektronicznego z przewodem | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Możliwość reprocesingu łyżki oraz modułu elektronicznego metodą manualną, dezynfekcji maszynowej do 60 °, Steris oraz Sterrad | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Kosz druciany do sterylizacji – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |

# KOD CPV: 33171000-9