Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III  Pulsoksymetr– szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Urządzenie do ciągłego monitorowania oraz wyrywkowej kontroli %Sp02 i częstości pulsu | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Urządzenie przystosowane do transportu | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Niewielkie wymiary, waga max .500 g | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Stopień ochrony przed przedostaniem się płynu i ciał stałych min. IPX2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Torba do przenoszenia lub gumowa osłona (może być wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego) | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Czytelny kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 2,0” | Przekątna 2” – 0 pkt. Przekątna powyżej 2” -10 pkt. |  |
| 8. | Wskaźnik stopnia naładowania baterii lub akumulatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Odporność obudowy, czujnika i okablowania na rutynowo stosowane preparaty do dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Okablowanie i czujnik możliwe do odłączenia, dostępne w sprzedaży także samodzielnie | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Obsługa urządzenia poprzez menu w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Wyświetlanie wartości %SpO2, częstości pulsu | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14. | Przesyłanie danych do komputera przez ogólnodostępny system przesyłania danych – USB lub bluetooth lub port podczerwieni | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15. | W trybie ciągłego monitorowania zapamiętywanie min. 24 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | W trybie kontroli wyrywkowej zapamiętywanie min. 1000 zestawów wyników | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Alarmy przekroczenia ustawianych przez użytkownika granic alarmowych (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna) | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Automatyczna kalibracja aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Zasilanie sieciowe 230W, możliwość pracy bez podłączenia do źródła prądu – baterie lub akumulator | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Czas pracy ciągłej ( bez podłączenia do źródła prądu) min. 6 godz., czas czuwania (bez podłączenia do źródła prądu) min. 48 godz. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33171000-9