Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VI  Lampa bakteriobójcza  – 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu wynosi 30,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza statywowa przepływowa | TAK |  |
| 2 | Lampa z zewnętrznym promiennikiem | TAK |  |
| 3 | Licznik czasu pracy lampy bez wyświetlacza | TAK |  |
| 4 | Wymiary min. 93x16x14cm | TAK |  |
| 5 | Konieczność wymiany promiennika sygnalizowana za pomocą dźwięku | TAK |  |
| 6 | Lampa przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń | TAK |  |
| 7 | Nieodwracalna dezaktywacja bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz wszelkich innych drobnoustrojów | TAK |  |
| 8 | Skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1