## PAKIET I
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET I TLEN MEDYCZNY
Lp | Nazwa produktu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Tlen medyczny ciekły | kg | 140000
2. | Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6 m3 | szt. | 20
3. | Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 | szt. | 100
4. | Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym :
a) | o pojemności 2l (0,4m³) | szt. | 70
b) | o pojemności 5l (1,1m³) | szt. | 50
c) | o pojemności 10l lub 11l (2,3m³) | szt. | 20
5. | Dzierżawa butli aluminiowych z poz. 4 (20x730) | butlo/doba | 14600
RAZEM:
KOD CPV: 24111500-0
* POZ. 1, 2, 3 NAPEŁNIANIE BUTLI KIENTA
Wymogi dla poz. nr 4:
Zamawiający wymaga butli aluminiowych z zaworem zintgrowanym o pojemności wodnej 2l, 5l,10l lub 11l, o cisnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym 1/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz systemem szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator, inkubator transportowy. Posiadające wyświetlacz lub wskaźnik zegarowy z systemem rozpoznawania czasu, dającym możliwość odczytu: ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach), ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli). Butle z możliwością przenoszenia: kołpak. Butla wraz z otworem przystosowanym do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

## PAKIET II
Załącznik nr 1
PAKIET II GAZ MEDYCZNY SPRĘŻONY, PODTLENEK AZOTU 50% V/V I TLEN 50%
Lp | Nazwa produktu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa Producenta | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Gaz medyczny sprężony mieszanina gazów w proporcji podtlenek azotu 50% i tlen 50% w butlach o pojemności 10l zawierających 2,8 m3 mieszaniny gazów | szt. | 20
2. | Ustnik z filtrem posiadającym zawór wydechowy uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego bez konieczności sterylizacji op. a' 100 szt. | op. | 3
3. | Dzierżawa butli (3 butle x 730) | butlo/doba | 2190
4. | Dzierżawa wózka (2x 730) | szt/doba | 1460
5. | Dzierżawa zaworu dozującego (2 x 730) | szt/doba | 1460
KOD CPV: 24111500-0, 33141000-0
Jeżeli przedmioty dzierżawione z poz. 4 i 5 podlegają okresowym przeglądom, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać. Planując przegląd Wykonawca zobowiązany
jest do uzgodnienia terminów z Zamawiającym. W przypadku gdy przeglad nie jest możliwy w Siedzibie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na
czas przeglądu dzierżawione elementy.

## PAKIET III
Załącznik nr 1
PAKIET III MEDYCZNY DWUTLENEK WĘGLA DO KRIOTERAPII
Lp. | Nazwa | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT w % | wartość podatku VAT | wartość brutto | nazwa Producenta/ | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Medyczny dwutlenek węgla do krioterapii w butlach 26 kg | szt. | 60
2. | Dzierżawa butli (15 x 730) | butlo/ doba | 10950
WARTOŚĆ
KOD CPV: 24111500-0

## PAKIET IV
Załącznik nr 1
PAKIET IV PODTLENEK AZOTU
Lp | Nazwa produktu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa Producenta | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Podtlenek azotu gaz medyczny butle 7 kg | szt. | 70
2. | Dzierżawa butli ( 26 x 730) | butlo/doba | 18980
KOD CPV: 24111500-0

## PAKIET V
Załącznik nr 1
PAKIET V - AZOT CIEKŁY MEDYCZNY
Lp | Nazwa produktu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa Producenta | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Azot ciekły medyczny | kg | 12000
2. | Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności wodnej do 2000 litrów | miesiąc | 12
KOD CPV: 24111800-3